# 突发事件应急处置预案

文件编号：AQGL-YA-2024-001

版    本：V4.0

生效日期：2024年1月15日

编制部门：安全保卫部、应急管理部

密    级：内部资料

# 第一章 总则

## 1.1 编制目的

为建立健全安保突发事件应急处置机制，提高公司应对各类突发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，保障客户单位人员生命财产安全，维护社会稳定，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发公共事件总体应急预案》《保安服务管理条例》等法律法规，结合公司安保服务实际，特制定本预案。

## 1.2 适用范围

本预案适用于公司在安保服务过程中可能面临的各类突发事件的应急处置工作，包括但不限于：火灾事故、盗窃入侵事件、暴力冲突及群体性事件、自然灾害、可疑物品及爆炸物事件、电梯困人等后勤突发事件。

## 1.3 工作原则

（一）以人为本、生命至上原则。始终把保障人员生命安全放在首位，应急处置中优先组织人员疏散和救援。

（二）统一领导、协调联动原则。在公司应急指挥部的统一领导下，各相关部门和项目组协调联动，形成应急处置合力。

（三）快速反应、科学处置原则。建立快速反应机制，第一时间启动应急响应，运用科学方法有效处置。

（四）预防为主、平战结合原则。加强日常风险排查和应急演练，做好应急物资储备，做到有备无患。

（五）依法规范、信息透明原则。严格按照法律法规和预案规定开展应急处置，及时准确报告事件信息。

# 第二章 组织指挥体系

## 2.1 应急指挥部

公司设立安保应急指挥部，负责统一领导、指挥和协调公司范围内的突发事件应急处置工作。

总指挥：公司总经理

副总指挥：公司分管安全副总经理、安全保卫部部长

成员：各分公司总经理、运营管理部部长、人力资源部部长、行政管理部部长、法务部部长

应急指挥部职责：（一）决定启动和终止应急响应；（二）统一指挥和协调应急处置工作；（三）审定应急处置方案和信息发布内容；（四）协调外部救援力量和政府部门；（五）组织事件调查和总结评估。

## 2.2 现场处置组

现场处置组由事发项目部的安保力量组成，负责第一时间开展现场应急处置工作。

组长：事发项目部负责人

成员：在岗安保人员、备勤安保人员

现场处置组职责：（一）第一时间赶赴现场，评估事件性质和危害程度；（二）组织现场人员疏散和警戒；（三）开展初期应急处置（灭火、止血、排险等）；（四）保护现场，协助公安机关和消防部门开展工作；（五）及时向应急指挥部报告现场情况。

## 2.3 后勤保障组

后勤保障组由公司行政管理部和运营管理部联合组成，负责应急处置期间的后勤保障和支援工作。

组长：行政管理部部长

成员：行政管理部、运营管理部、人力资源部相关人员

后勤保障组职责：（一）调配应急物资和装备；（二）安排应急车辆和交通保障；（三）提供通讯和信息保障；（四）做好受伤人员的医疗救治和善后工作；（五）保障应急人员的饮食和休息。

# 第三章 火灾事故应急处置

## 3.1 发现火情

一、安保人员发现火情后，应立即通过对讲机或电话向值班室报告，说明火灾发生的位置、燃烧物质、火势大小、是否有人员被困等信息。

二、值班室接到火情报告后，立即启动消防应急预案，通知现场处置组赶赴现场，同时拨打119火警电话报警。

三、报警时应清楚说明：单位名称、详细地址、起火部位、燃烧物质、火势大小、是否有人员被困、报警人姓名和联系电话。

## 3.2 初期处置

一、现场处置组到达火灾现场后，应迅速评估火势，在确保人员安全的前提下，利用就近灭火器材进行初期扑救。

二、扑救初期火灾应遵循"先控制、后消灭"的原则，首先阻止火势蔓延，然后集中力量扑灭。

三、电气火灾应先切断电源，使用干粉灭火器或二氧化碳灭火器扑救，严禁用水扑救。

四、油类火灾应使用泡沫灭火器或干粉灭火器扑救，严禁用水直接扑救。

五、如火势已无法控制，现场处置组应立即撤离，关闭起火区域门窗以延缓火势蔓延，等待消防队到达。

## 3.3 人员疏散

一、发现火情后，现场处置组应立即组织起火区域及相邻区域人员疏散。

二、疏散时应通过广播、警报等方式通知人员，引导人员沿安全出口和疏散通道有序撤离。

三、疏散过程中应特别注意帮助老弱病残孕等行动不便人员撤离，必要时安排专人搀扶或抬运。

四、疏散集合点应设在距建筑物不少于50米的安全区域，各楼层安排专人清点人数，确认是否有人员被困。

五、疏散后应在建筑物各出入口设置警戒，防止人员返回取物。

## 3.4 配合消防救援

一、消防队到达后，现场处置组负责人应向消防指挥员报告火灾情况，包括起火位置、燃烧物质、已采取措施、人员疏散情况、是否有人员被困等。

二、安排专人引导消防车辆进入，确保消防通道畅通。

三、配合消防队开展灭火救援工作，提供建筑平面图、消防设施分布等信息。

四、火灾扑灭后，安排人员保护现场，配合消防部门进行火灾原因调查。

# 第四章 盗窃/入侵事件处置

## 4.1 发现盗窃/入侵

一、安保人员通过巡逻、监控发现盗窃或非法入侵行为时，应立即通过对讲机报告值班室，说明入侵人数、体貌特征、位置和动态。

二、值班室接到报告后，立即启动入侵报警系统，调派附近巡逻人员前往处置，同时报告项目部负责人。

三、如确认入侵人员可能持有凶器或具有暴力倾向，应立即拨打110报警，不得盲目上前制止。

## 4.2 现场处置

一、到达现场的安保人员应在确保自身安全的前提下，对入侵人员进行盘问和制止。

二、如入侵人员拒绝配合或逃跑，应记住其体貌特征、逃跑方向和交通工具信息，不得盲目追赶，防止遭受伏击或发生意外伤害。

三、对已控制的入侵人员，应将其带至值班室看管，不得对其进行殴打或侮辱，等待公安机关处理。

四、保护好案发现场，不得随意翻动现场物品，等待公安机关勘查取证。

五、配合公安机关调查，提供监控录像、巡逻记录、出入登记等相关资料。

# 第五章 暴力冲突/群体性事件处置

## 5.1 暴力冲突处置

一、发现服务区域内发生打架斗殴、持械伤人等暴力冲突时，安保人员应立即报告值班室并拨打110报警。

二、值班室调派备勤人员增援，同时通过监控系统密切关注现场动态。

三、到达现场的安保人员应保持冷静，在确保自身安全的前提下进行劝阻和隔离。

四、如冲突双方持有器械或人数较多，安保人员应在安全距离外进行监控，等待公安机关到达。

五、如有人员受伤，应立即拨打120急救电话，在医护人员到达前进行必要的急救处理。

六、暴力冲突平息后，保护好现场，协助公安机关调查取证。

## 5.2 群体性事件处置

一、发现群体性聚集、上访、示威等事件可能影响服务区域安全时，应立即报告值班室和项目部负责人。

二、项目部负责人评估事件规模和风险程度，决定是否提升勤务等级，并报告客户单位和分公司。

三、加强出入口管控，增派门卫和巡逻力量，确保服务区域出入口安全可控。

四、安保人员应保持克制和理性，不得与聚集人员发生冲突，不得发表刺激性言论。

五、如聚集人员试图强行进入服务区域，应关闭大门，设置人墙进行阻拦，同时报告公安机关请求支援。

六、全程使用执法记录仪记录现场情况，为后续处置提供证据。

# 第六章 自然灾害应急处置

一、接到台风、暴雨、暴雪、地震等自然灾害预警后，项目部应立即启动自然灾害应急预案，加强值班力量，做好应急准备。

二、台风、暴雨来临前，应检查加固门窗、广告牌、临时设施等，清理排水管道，准备沙袋等防汛物资。

三、地震发生时，安保人员应首先确保自身安全，然后通过对讲机、广播等方式引导人员就近避险（躲在桌下、墙角等安全位置），震后组织人员有序疏散至空旷地带。

四、洪水、内涝发生时，应在低洼区域设置挡水设施，组织转移地下车库车辆和低楼层物资，必要时协助客户单位组织人员转移。

五、暴雪冰冻天气，应及时清扫积雪，在坡道、台阶等易滑区域铺设防滑垫，设置警示标志。

六、自然灾害过后，应全面检查服务区域建筑、设备、设施受损情况，发现安全隐患及时报告和处理。

# 第七章 可疑物品/爆炸物处置

一、安保人员发现无人认领的可疑包裹、箱包等物品时，应立即报告值班室，不得触碰、移动或打开可疑物品。

二、值班室接到报告后，立即在可疑物品周围设置警戒区域（半径不少于50米），疏散附近人员，报告项目部负责人。

三、项目部负责人评估情况后，如怀疑可疑物品可能为爆炸物，应立即拨打110报警，同时报告公司应急指挥部。

四、在公安机关到达前，安保人员应在安全距离外监控可疑物品，防止他人靠近。

五、如可疑物品发出异常声响、气味或冒烟，所有人员应立即撤离至安全距离以外，不得试图处置。

六、公安机关到达后，配合开展排爆工作，提供监控录像和相关信息。

七、爆炸物处置完毕后，按照公安机关要求做好现场保护和后续工作。

# 第八章 后勤突发事件处置

## 8.1 电梯困人处置

一、接到电梯困人报告后，安保人员应立即赶赴现场，通过对讲系统与被困人员保持联系，安抚情绪，告知不要强行扒门。

二、立即通知电梯维保单位和客户单位后勤部门，说明被困人数、电梯编号、所在楼层等信息。

三、在电梯口设置警示标志，安排专人值守，防止其他人员使用故障电梯。

四、如被困人员出现身体不适，应立即拨打120急救电话。

五、电梯维保人员到达后，配合开展救援工作。被困人员救出后，询问身体状况，做好记录。

## 8.2 水管爆裂处置

一、发现水管爆裂后，安保人员应立即报告值班室，说明爆裂位置、漏水程度和影响范围。

二、值班室通知客户单位后勤部门关闭相关区域供水阀门。

三、在漏水区域设置警示标志和围挡，防止人员滑倒。

四、协助转移漏水区域内的贵重物品和设备，用沙袋等阻止水流蔓延至电梯井、配电室等重要区域。

五、维修人员到达后，配合开展抢修工作。

## 8.3 停电事件处置

一、发生停电后，安保人员应立即报告值班室，确认停电范围和原因。

二、值班室通知客户单位后勤部门排查原因，同时启动应急照明设备。

三、安保人员携带应急照明设备前往各出入口、电梯、重要区域值守，确保秩序稳定。

四、检查电梯是否有人员被困，如有则按照电梯困人处置流程处理。

五、加强出入口管控，防止趁停电之机实施盗窃等违法行为。

六、如停电时间预计超过2小时，应报告项目部负责人，协调安排应急发电或调整勤务方案。

# 第九章 信息报告和事后处置

## 9.1 信息报告

一、突发事件发生后，现场处置组应在5分钟内向公司应急指挥部报告事件初步情况，包括事件类型、发生时间、地点、影响范围、已采取措施等。

二、应急指挥部接到报告后，根据事件严重程度决定是否启动相应级别的应急响应，并在规定时间内向客户单位和上级主管部门报告。

三、事件处置过程中，现场处置组应每隔15-30分钟向应急指挥部报告一次处置进展情况。

四、事件处置完毕后，现场处置组应在2小时内提交书面事件报告，详细记录事件经过、处置过程和结果。

五、信息报告应做到及时、准确、完整，不得迟报、漏报、谎报、瞒报。

## 9.2 事后处置

一、事件处置完毕后，项目部应组织力量恢复服务区域正常秩序，修复受损设施设备。

二、配合公安机关、消防部门等开展事件调查，提供相关证据和资料。

三、做好受伤人员的医疗救治和善后安抚工作。

四、事件发生后72小时内，公司应急指挥部应组织事件总结评估会议，分析事件原因，评估处置效果，总结经验教训，提出改进措施。

五、根据事件总结评估结果，修订完善相关应急预案和处置流程，加强针对性培训和演练。

六、对在突发事件处置中表现突出的集体和个人给予表彰奖励；对失职渎职、处置不力的给予责任追究。

# 第十章 应急演练

一、各项目部应每季度至少组织一次应急演练，演练内容应涵盖本预案中的各类突发事件处置场景。

二、应急演练应制定演练方案，明确演练目的、场景、参与人员、评估标准等。演练结束后应进行总结评估。

三、新入职安保人员应在入职培训期间接受应急处置培训，了解本预案内容，掌握基本处置技能。

四、公司安全保卫部每年应组织不少于一次的全公司综合应急演练，检验和提升公司整体应急处置能力。

五、应急演练记录应妥善保存，作为安全管理工作考核的重要依据。

# 第十一章 附则

一、本预案由公司安全保卫部和应急管理部共同负责解释和修订。

二、本预案自2024年1月15日起施行，原《突发事件应急处置预案》（AQGL-YA-2022-001）同时废止。

三、各分公司应根据本预案制定具体实施方案，报公司安全保卫部备案后执行。

四、本预案应每年至少修订一次，如遇法律法规变化、组织机构调整或重大事件处置经验总结等情况，应及时修订。

五、本预案所涉及的报警电话：火警119、匪警110、急救120、交通事故122。公司24小时应急值班电话见内部通讯录。